Objekt:

Anschrift:	in 70794 Filderstadt

Eigentümer:	(p):

(m):	(d):

Errichter / Planer der PV-Anlage:

(d):

(m):

Elektriker:	(d):

(m):

Technische Ausführung:

Art der Verschaltung:	Reihe	Parallel

Maximal auftretende Spannung:	Volt DC

Standort Wechselrichter:

Sicherheitselemente:

DC-Freischaltstelle:	ja	nein

Einbauort:

PV-Feuerwehrschalter :	ja	nein

Einbauort:

Andere Sicherungselemente zur Spannungsunterbrechung:

(bitte Art und Einbauort angeben)

Dachlast:

Die zusätzliche Last der PV-Anlage wurde statisch bestimmt und ist für die Dachkonstruktion geeignet:

ja	nein

Dachlast durch die PV-Anlage wurde nicht berechnet.	Zusätzliche Last: kg/m2

Brandwand:

Eine / Mehrere Brandwände sind durch die PV-Module überbaut: ja nein

Besonderheiten:

Skizze der Leitungsführung:

Auf der Rückseite ist eine schematische Skizze (blattfüllend) der Photovoltaikanlage, der Anordnung der Module, dem Beginn der Verschaltung (Reihenfolge), der schematischen Unterteilung der einzelnen PV-Strings und der Leitungsführung bis zum Hausanschlusskasten mit Nordpfeil darzustellen. Anzugeben sind die Anzahl der Strings und die Modulanzahl sowie die Leistung (pro Anlage – Stromstärke und Spannung bei voller Sonne). Eine maßstäbliche Darstellung mit Angabe einer Maßstabsleiste wird empfohlen. Es sind folgende Symbole/Abkürzungen zu verwenden:

Einbauort der PV-Module

_____	Gleichstromleitung (Plus-Pol)	_____	Gleichstromleitung (Minus-Pol)

_____	Wechselstromleitung 230 V	_____	Wechselstromleitung 400 V

_ _ _	Erdverlegte Kabel (jeweils in der Farbe)

BW	Brandwand	FWS	PV-Feuerwehrschalter

GAK	Generatoranschlusskasten	HAK	Hausanschluss-/Sicherungskasten AC

WR	Wechselrichter

Diese Info-Karte sollte möglichst einlaminiert werden und an gut zugänglicher Stelle (z. B. im Feuerwehrplan, Brandmelderzentrale, PV-Display, Wechselrichter (jeweils sofern vorhanden)) für die Feuerwehr gut sichtbar aufbewahrt werden.

Aktualisierung und Korrekturen bitte umgehend melden an: Feuerwehr Filderstadt, stbm@feuerwehr-filderstadt.de

Feuerwehr-Info
Photovoltaikanlage

Test

2011-01-10

pc